## Стохастическое охл. МИШ
Адрес |  | Назначение | R/W | Структура | [15 empty] | Примечание | Тестовые значения
DEC | HEX |  |  | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Input Registers
0 | 0x0000 | ModBus Sync Errors | R | [16 empty] | Число ошибок синхронизации ModBus
1 | 0x0001 | ModBus CRC Errors | R | [16 empty] | Число ошибок CRC ModBus
10 | 0x000A | Амплитуда импульса канал 1 в отсчётах АЦП с учётом оффсета | R | [16 empty] | Для получения значения в диапазоне 0-255, необходимо разделить число на 32 | *
11 | 0x000B | Offset канал 1 в отсчётах АЦП | R | [16 empty] | Для получения значения в диапазоне 0-255, необходимо разделить число на 32 | *
12 | 0x000C | Амплитуда импульса канал 2 в отсчётах АЦП с учётом оффсета | R | [16 empty] | Для получения значения в диапазоне 0-255, необходимо разделить число на 32
13 | 0x000D | Offset канал 2 в отсчётах АЦП | R | [16 empty] | Для получения значения в диапазоне 0-255, необходимо разделить число на 32
14 | 0x000E | Флаги ошибок | [17 empty] | [0] - Превышен порог канал 1 [1] - Превышен порог канал 2
15 | 0x000F | Амплитуда канала 1 без учёта оффсета | [17 empty] | Для получения значения в диапазоне 0-255, необходимо разделить число на 32
16 | 0x0010 | Амплитуда канала 2 без учёта оффсета | [17 empty] | Для получения значения в диапазоне 0-255, необходимо разделить число на 32
... | ... | ...
32768 | 0x8000 | Начало циклограммы 1 канала | R | Sample 1 | [7 empty] | Sample 0 | [7 empty] | Циклограммы канала 1
...
34815 | 0x87FF | Конец циклограммы 1 канала | R | Sample 4095 | [7 empty] | Sample 4094
34816 | 0x8800 | Начало циклограммы 1 канала | R | Sample 1 | [7 empty] | Sample 0
...
36863 | 0x8FFF | Конец циклограммы 1 канала | R | Sample 4095 | [7 empty] | Sample 4094
36864 | 0x9000 | Начало циклограммы 1 канала | R | Sample 1 | [7 empty] | Sample 0
...
38911 | 0x97FF | Конец циклограммы 1 канала | R | Sample 4095 | [7 empty] | Sample 4094
38912 | 0x9800 | Начало циклограммы 1 канала | R | Sample 1 | [7 empty] | Sample 0
...
40959 | 0x9FFF | Конец циклограммы 1 канала | R | Sample 4095 | [7 empty] | Sample 4094
40960 | 0xA000 | Начало циклограммы 1 канала | R | Sample 1 | [7 empty] | Sample 0 | [7 empty] | Циклограммы канала 2
...
43007 | 0xA7FF | Конец циклограммы 1 канала | R | Sample 4095 | [7 empty] | Sample 4094
43008 | 0xA800 | Начало циклограммы 1 канала | R | Sample 1 | [7 empty] | Sample 0
...
45055 | 0xAFFF | Конец циклограммы 1 канала | R | Sample 4095 | [7 empty] | Sample 4094
45056 | 0xB000 | Начало циклограммы 1 канала | R | Sample 1 | [7 empty] | Sample 0
...
47103 | 0xB7FF | Конец циклограммы 1 канала | R | Sample 4095 | [7 empty] | Sample 4094
47104 | 0xB800 | Начало циклограммы 1 канала | R | Sample 1 | [7 empty] | Sample 0
...
49151 | 0xBFFF | Конец циклограммы 1 канала | R | Sample 4095 | [7 empty] | Sample 4094
Holding Registers
130 | 0x0082 | Регулировка амплитудой канала 1 | R/W | [16 empty] | 0 - 0В 65535 - 12В Коэфф. пересчёта 12/65535 = 0.000183108263В на один отсчёт | 1 Слот
131 | 0x0083 | Регулировка амплитудой канала 2 | R/W
132 | 0x0084 | Регулировка амплитудой канала 3 | R/W
133 | 0x0085 | Регулировка амплитудой канала 4 | R/W
0 | 0x0000 | Уставка задержки измерения канал 1 | R/W | [16 empty] | [11:0] - 0 - 2047 уставка задержки окна измерения среднего значения амплитуды от импульса запуска
1 | 0x0001 | Уставка в отсчётах АЦП защита канал 1 | R/W | [16 empty] | Диапазон значений 0 - 8160, Задаётся в отсчётах АЦП диапазон 0-255 * 32 Например для уcтановки порога в 100 отсчётов в регистр необходимо записать 100 *32 = 3200 Сделано для повышения точности выставления порогов
2 | 0x0002 | Уставка задержки измерения канал 2 | R/W | [16 empty] | [11:0] - 0 - 2047 уставка задержки от импульса запуска до начала измерения импульса
3 | 0x0003 | Уставка в отсчётах АЦП защита канал 2 | R/W | [16 empty] | Диапазон значений 0 - 8160, Задаётся в отсчётах АЦП диапазон 0-255 * 32 Например для уcтановки порога в 100 отсчётов в регистр необходимо записать 100 *32 = 3200 Сделано для повышения точности выставления порогов
4 | 0x0004 | Сброс аварий | W | [16 empty] | [0] - Сброс аварии канал 1 [1] - Сброс аварии канал 2
5 | 0x0005 | Регулировка Offset CH1 | R/W
6 | 0x0006 | Регулировка Offset CH2 | R/W
7 | 0x0007 | Управление запуском | R/W | [16 empty] | Управление запуском каналов [0] 0 - Общий запуск (один оптический провод в любой приёмник старта) 1 - Раздельный запуск (каждый канал свой запуск)
8 | 0x0008 | Размер окна для расчёта среднего значения амплитуды канал 1 | R/W | [16 empty] | [11:0] - 0 - 2048 окно измерения среднего значения амплитуды
9 | 0x0009 | Размер окна для расчёта среднего значения амплитуды канал 2 | R/W | [16 empty] | [11:0] - 0 - 2048 окно измерения среднего значения амплитуды
10 | 0x0010 | Размер окна для расчёта среднего значения офсета канал 1 | R/W | [16 empty] | [11:0] - 0 - 2048 окно измерения среднего значения смещения
11 | 0x0011 | Размер окна для расчёта среднего значения офсета канал 2 | R/W | [16 empty] | [11:0] - 0 - 2048 окно измерения среднего значения смещения
12 | 0x0012 | Уставка задержки измерения офсета канал 1 | R/W | [16 empty] | [11:0] - 0 - 2047 уставка задержки окна измерения среднего значения смещения
13 | 0x0013 | Уставка задержки измерения офсета канал 2 | R/W | [16 empty] | [11:0] - 0 - 2047 уставка задержки окна измерения среднего значения смещения